| ΕΙΔΟΣ: Ψηφιακός Εργαστηριακός Ζυγός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ακρίβεια ζύγισης 0,01g | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρητικότητα ζύγισης 3kg τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ανοξείδωτη πλατφόρμα ζύγισης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φορητός με χρήση μπαταριών 4 AA και με καλώδιο σύνδεσης σε πρίζα 110-230 V / 50-60 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |