| ΕΙΔΟΣ: Περιστροφικός Aναδευτήρας Φιαλών (orbitary shaker) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Με οθόνη LCD για την ένδειξη χρόνου και ταχύτητας ανάδευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα ανάδευσης 100-500rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας 1min έως 19h τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ικανότητα ανάδευσης κωνικών φιαλών ή μπουκαλιών βάρους τουλάχιστον 7,5kg | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διάμετρος Περιστροφής (Orbital diameter) 10mm | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Περιλαμβάνει πλατφόρμα τοποθέτησης φιαλών και τουλάχιστον 4 μπάρες ασφάλισης των φιαλών στην πλατφόρμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Γενική τροφοδοσία 200-240 V / 50-60 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Με τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |