Γ1.1. Core Program (Βασικό Πρόγραμμα) & Screen-Based Eye Tracking (Παρακολούθηση ματιών με βάση την οθόνη) & Eye Tracking Glasses (Παρακολούθηση ματιών με γυαλιά) & Facial Expressions (Εκφράσεις του προσώπου) & GSR & ECG & Voice Analysis (Ανάλυση φωνής) & Data Analysis Licence & Remote Data Collection & Web-based Eye Tracking (Β.35)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ1.1. Core Program (Βασικό Πρόγραμμα) & Screen-Based Eye Tracking (Παρακολούθηση ματιών με βάση την οθόνη) & Eye Tracking Glasses (Παρακολούθηση ματιών με γυαλιά) & Facial Expressions (Εκφράσεις του προσώπου) & GSR & ECG & Voice Analysis (Ανάλυση φωνής) & Data Analysis Licence & Remote Data Collection & Web-based Eye Tracking | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Α. Γενικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:** |  |  |  |
| 1 | Σταθμός εργασίας που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη συγκέντρωση και καταγραφή βιομετρικών δεδομένων που αφορούν την αποτύπωση πολλαπλών αντικειμενικών αποκρίσεων ατόμων σε ερεθίσματα καθώς και την ανάλυση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υλισμικό (hardware) και λογισμικό (software), που να επιτρέπει τη συγχρονισμένη και ενοποιημένη αποτύπωση των βιομετρικών αποκρίσεων ατόμων σε εξωγενή ερεθίσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τα ακόλουθα: • Παρακολούθηση ματιών (με βάση την οθόνη ή/και μέσω γυαλιών) • Παρακολούθηση εκφράσεων του προσώπου  • Γαλβανική αντίδραση δέρματος  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα  • Ανάλυση φωνής • Ταυτόχρονη μελέτη αποκρίσεων τουλάχιστον 3 ατόμων  • Λειτουργία επιτόπια ή/και απομακρυσμένη  • Συγχρονισμός των δεδομένων που συγκεντρώνονται από επιμέρους αισθητήρες.  • Δυνατότητα εξαγωγής επεξεργάσιμων δεδομένων σε αρχείο Excel και οπτικού υλικού (εικόνες/βίντεο). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Απαραίτητη προϋπόθεση είναι: - η παροχή της απαιτούμενης για τη χρήση εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 2 άτομα στις εγκαταστάσεις του ΠΘ ή/και στις εγκαταστάσεις του παρόχου - η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τουλάχιστον 5 έτη μετά την απόκτηση του εξοπλισμού (τηλεφωνικά ή/και ψηφιακά)  - η δωρεάν πρόσβαση στις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις λογισμικού για τουλάχιστον 5 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ποσότητα | 1 |  |  |